## Price
ООО «Спецпромгазкомплект»
Тел/факс: (8412)49-83-80. Сот: 8(9061)570-113. Эл. почта: souzprok@mail.ru
Прайс-лист
на технологическое оборудование от 01.12.2010 г.
I.Автомобильные газовые заправочные станции (АГЗС) с подземными и наземными резервуарами.
Технологическая система надземной автогазозаправочной станции с 2-мя сосудами 10 м³,
сосудами 10 м³, с одной заправочной колонкой, с насосом SKC (Польша),
-цена , руб. | договорная
Технологическая система надземной автогазозаправочной станции с 2-мя
сосудами 12 м³, с двумя заправочными колонками, с насосом CORKEN FD-150,
с арматурой для резервуаров.
-цена , руб. | договорная
Технологическая система подземной автогазозаправочной станции с 2-мя
сосудами 10 м³, с двумя заправочными колонками, с насосом CORKEN FD-150,
арматура для резервуаров.
-цена , руб. | договорная
Технологическая система подземной автогазозаправочной станции с 2-мя
сосудами 20 м³, с двумя заправочными колонками, с насосом CORKEN FD-150,
арматура для резервуаров.
-цена , руб. | договорная
Технологическая система подземной автогазозаправочной станции с 2-мя
сосудами 16 м³, с одной заправочной колонкой, с насосом CORKEN FD-150,
арматура для резервуаров.
-цена , руб. | договорная
Технологическая система подземной автогазозаправочной станции с 2-мя
сосудами 25 м³, с одной заправочной колонкой, с насосом CORKEN FD-150,
арматура для резервуаров.
-цена , руб. | договорная
Примечание: По согласованию с заказчиком возможны другие варианты комплектации
АГЗС - резервуары, насосы отечественные и импортные, колонки одно-двух постовые.
II. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
АГНКС-45
-установленная мощность | 65-90
- Q, нм3/час | 100-200
-цена, руб. | договорная
АГНКС-125
-установленная мощность | 90-135
- Q, нм3/час | 400-500
-цена, руб. | договорная
АГНКС-300
-установленная мощность | 135-250
- Q, нм3/час | 900-1200
-цена, руб. | договорная
АГНКС-500
-установленная мощность | 250-400
- Q, нм3/час | 1500-2000
-цена, руб. | договорная
Примечание: По согласованию с заказчиком возможны другие варианты комплектации АГНКС.
III.Оборудование для газонаполнительных станций.
Агрегат освидетельствования баллонов универсальный АОБ-1
-производительность баллонов/час | 24-44
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5;27;50
-габаритные размеры , мм | 3840х1380х560
-цена , руб. | договорная
Устройство пропарки баллонов УПБ-1
-производительность баллонов/час | 44
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5;27;50
-габаритные размеры , мм | 1630х520х1280
-цена , руб. | договорная
Cтанок для слива из баллонов ССГ-50
-производительность баллонов/час | 24-44
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 50
-габаритные размеры , мм | 3420х1050х1300
-количество позиций | 4
-цена , руб. | договорная
Cтанок для слива из баллонов ССГ-27
-производительность баллонов/час | 30
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27
-габаритные размеры , мм | 3420х1050х1420
-количество позиций | 4
-цена , руб. | договорная
Cтанок для слива-долива неправильно наполненных баллонов ССДГ
-производительность баллонов/час | 45
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27;50
-габаритные размеры , мм | 1000х600х1700
-цена , руб. | договорная
Станок замены запорных устройств ЗЗУ
-производительность баллонов/час | 40
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5;27;50
-габаритные размеры , мм | 830х610х1720
-пределы регулирования крутящего момента , Нм | 260
-цена , руб. | договорная
Cтанок для слива газа из баллонов с неисправными вентилями баллонов ССН
-производительность баллонов/час | 40
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27;50
-габаритные размеры , мм | 1500х700х1230
-цена , руб. | договорная
Транспортер цепной реверсивный ЦТР
-объем перемещаемых баллонов , л | 27;50
-скорость цепи , м/с | 0.1
-длина , м(max) | 16
-цена , руб. | договорная
Конвейер напольный пластинчатый КНП
-объем перемещаемых баллонов , л | 27;50
-скорость цепи , м/с | 0.065
-длина , м(max) | 150
-цена , руб. (при максим. длине и 4-х поворотных станциях) | договорная
Устройство для автоматического взвешивания и выбраковки баллонов
после наполнения УАВ
-производительность баллонов/час | 520±20
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 50 или 27
-базовые весы | РП-150Ц15Т
-точность взвешивания | ±0,2
-цена , руб. | договорная
Устройство шарнирное для слива газа из ж/д цистерн УШС
-производительность при рабочем давлении слива СУГ 1,6 МПа м/ч,неменее | 12
-количество трубопроводов
паровой фазы СУГ Ø32 | 1
жидкой фазы СУГ Ø32 | 2
-количество шарниров на каждом трубопроводе,шт. | 2
-материал трубопроводов | нерж.сталь
-длина трубопроводов,м, не менее | 4
-масса,включающая присоединительный коллектор,кг,не более | 70
-цена , руб. | договорная
Устройство шарнирное для наполнения автоцистерн УША
-производительность при рабочем давлении слива СУГ 1,6 МПа м/ч,неменее | 6
-длина трубопровода жидкой фазы СУГ Ø32,м,не менее | 3
-количество шарниров на каждом трубопроводе,шт. | 1
-материал трубопроводов | нерж.сталь
-масса,включающая присоединительный коллектор,кг,не более | 45
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-50/2
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 40
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 50
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 21±0,5
-габаритные размеры , мм | 1200х650х1500
-количество постов | 2
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-50/4
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 70
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 50
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 21±0,5
-габаритные размеры , мм | 2400х650х1500
-количество постов | 2
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-27/2
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 40
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 11,4±0,25
-габаритные размеры , мм | 1200х850х1500
-количество постов | 2
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-27/4
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 70
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27
-габаритные размеры , мм | 2400х850х1500
-количество постов | 4
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-5/2
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 50
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 2±0,1
-габаритные размеры , мм | 1000х650х800
-количество постов | 2
-цена , руб. | договорная
Пост наполнения баллонов ПНБ-5/4
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 80
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 2±0,1
-габаритные размеры , мм | 2000х650х800
-количество постов | 4
-цена , руб. | договорная
Агрегат наполнительный карусельного типа АНКТ-5
-производительность баллонов/час | 300±20
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 5
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 2±0,1
-диаметр карусели,мм | 2580
-количество постов наполнения | 8
-цена , руб. | договорная
Агрегат наполнительный карусельного типа АНКТ-50
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 520±20
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 50
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 21±0,5
-диаметр карусели,мм | 4500
-количество постов наполнения | 20
-цена , руб. | договорная
Выпускаются модификации:
АНКТ-50.8 (8 постов) | договорная
АНКТ-50.12 (12/16 постов) | договорная
Агрегат наполнительный карусельного типа АНКТ-27
-производительность(давление СУГ 1,6 Мпа) баллонов/час | 520±20
-емкость обрабатываемых баллонов , л | 27
-отклонение массы СУГ полного баллона,кг | 11±0,25
-диаметр карусели,мм | 4500
-количество постов наполнения | 20
-цена , руб. | договорная
Выпускаются модификации:
АНКТ-27.01 (8 постов) | договорная
АНКТ-27.01 (12/16 постов) | договорная
Пневмогидравлическая насосная станция
-давление воды, подаваемой в насосную станцию,МПа | 0.2…0.3
-давление воздуха в пневмосистеме,МПа | 0.4…0.6
-давление воды на выходе, МПа | 30(2.5)
-габаритные размеры , мм | 607х675х1200
-масса, кг | 185
-цена , руб. | договорная
IV. Оборудование для автогазозаправочных станций.
Колонка для заправки автомобилей и бытовых баллонов КЗА
-производительность кг/мин. | 25±5
-погрешность наполнения, % | ±0.2
-масса пункта, кг | 230
-цена , руб. | договорная
Линия освидетельствования топливных баллонов автомобилей
(легковых, грузовых)
-производительность бал/час (max) | 4
-емкость обрабатываемых баллонов,л | 50;90;142;170;255
-занимаемая площадь,м² | 20
-цена, руб. | договорная
Колонка для заправки автомобилей сжиж. газом КЗА
-производительность кг/мин | 25±5
-погрешность наполнения. % | ±0,2
-масса колонки,кг. | 95
-расходомер –массовый, электронный типа Micro Motion
-цена, руб. | договорная
Установка заправки сжиженным газом УЗСГ-1 (колонка заправочная)
-время заправки одного амтомобиля(в зависимости от объема бал.),мин. | 5…8
-температура рабочей среды, ºС | от –40 до +45
-рабочее давление, Мпа, не более | 1.6
-цена, руб | договорная
Установка насосная для сжиженного газа НСВГ
-производительность, л/мин | 70
-установленная мощность электродвигателя, кВт | 7.5
-напряжение сети переменного тока, В | 380
-масса установки, кг, не более | 170
-цена, руб. | договорная
Насосные агрегаты SKC и SKD (самовсасывающие) пр-ва Польша
-производительность, л/мин | от 50 до 400
-установленная мощность электродвигателя, кВт | от 1,1 до 22
-напряжение сети переменного тока, В | 380
-цена, долл.США | договорная
Насосный агрегат Z2000 пр-ва США
-производительность, л/мин | 287
-установленная мощность электродвигателя, кВт | 5.5
-напряжение сети переменного тока, В | 380
цена долл. США | договорная
Струбцина для заправки а/м баллонов пистолетного типа
-тип пружинный , с безрезьбовым соединением с а/м баллоном
-цена, руб. | договорная
Рукав для струбцины (возможна любая длина под заказ)
-цена, руб. | договорная
Резервуар подземный 8 м³ - РПГ- 8 с головкой ГИР
-цена, руб. | договорная
Резервуар подземный 8 м³ - РПГ- 8 с головкой ГР (без испарителя)
-цена, руб. | договорная
РПГ- 8 без головки
-цена, руб. | договорная
Резервуар подземный 5 м³ - РПГ- 5 с головкой ГИР
-цена, руб. | договорная
Резервуар подземный 5 м³ - РПГ- 5 с головкой ГР (без испарителя)
-цена, руб. | договорная
РПГ- 5 без головки
-цена, руб. | договорная
V.Транспортные и газозаправочные автоцистерны ,комплектующие.
Полуприцеп-топливозаправщик ППЦЗ-12
-емкость,м | 12.5
-цена, руб. | договорная
Полуприцеп-топливозаправщик ППЦЗ-15
-емкость,м | 15
-цена, руб. | договорная
Полуприцеп-топливозаправщик ППЦЗ-30
-емкость,м | 31
-цена, руб. | договорная
Полуприцеп-топливоперевозчик ППЦТ-20
-емкость,м | 20
-цена, руб. | договорная
Полуприцеп-топливоперевозчик ППЦТ-30
-емкость,м | 31
-цена, руб. | договорная
Полуприцеп-топливоперевозчик ППЦТ-38
-емкость,м | 38
-цена, руб. | договорная
Расходомер для учета нефтепродуктов LPM-102
-скорость потока, л/мин | 12~68
-соединение ¾ и 1, слева-вход, справа-выход
-имеется температурный компенсатор
цена долл. США | 3080
Расходомер для учета нефтепродуктов LPM-200
-скорость потока, л/мин | 12~68
-соединение до 2, слева, сзади-вход, справа-выход
-имеется температурный компенсатор
цена долл. США | 6435
Установка измерения объема сжиженногогаза УИЖГЭ-20(220В)
-условный проход , ДУ, мм | 20
-относительная погрешность,% | 0.5
-цена, руб. | 89 600
Установка измерения объема сжиженногогаза УИЖГЭ-20(12В)
-условный проход , ДУ, мм | 20
-относительная погрешность,% | 0.5
-цена, руб. | 79 600
Счетчик для учета нефтепродуктов ППО-25/1.6 СУ
-условный проход , ДУ, мм | 25
-класс точности % | 0.5;0.25
-цена, руб. | 23860
Скоростной клапан
-цена, руб. | 8510
Клапан предохранительный универсальный КПУ
-цена, руб. | 9500
Предохранительный клапан
-цена, руб. | 9720
Обратный клапан
-цена, руб. | 8432
Уровнемер
-цена, руб. | 43750
Измеритель объема жидкости
-цена, руб. | 36500
Индикация заземления
-цена, руб. | 28800
Краны шаровые фланцевые пр-ва Россия,Польша
-рабочее давление, МПа | 2.5
-Ду (условный проход),мм | 15-100
-цена, руб. | 2 859-34 891
Краны шаровые муфтовые пр-ва Россия
-рабочее давление, МПа | 2.5
-Ду (условный проход),мм | 15-50
-цена, руб. | 2 790-8 767
Клапан для манометра КМ-1
-давление рабочее. МПа | 1,6
-размер под ключ, мм | 27
-габаритные размеры , мм | 48*32
-цена, руб. | 1 500
VI. Магистральное оборудование.
Насос SOLL-RAND (SO-03-13-4088L)
-производительность куб.м./час | 308-1200
-габаритные размеры , мм | 7300*3300*2200
-мощность двигателя, кВт | 1335
-цена, руб. | 45 000 000
VII. Комплектующие для резервуара
Клапан дыхательный КДМ-50 М
-цена, руб. | договорная
Клапан приёмный КП-80
-цена, руб. | договорная
Люк замерный ЛЗ-150
-цена, руб. | договорная
Муфта сливная МС-80
-цена, руб. | договорная
Огнепреградитель ОП-50
-цена, руб. | договорная
Огнепреградитель ОП-100
-цена, руб. | договорная
Патрубок замерного люка ПЗЛ-150
-цена, руб. | договорная
Фильтр сливной ФС-80 УХЛ
-цена, руб. | договорная
Хлопушка ХП- 80 УХЛ
-цена, руб. | договорная