***ООО «ЭЛПРОМТОРГ»***

***ПРАЙС от 1.08.2018 ГОДА***

***Тел. (473) 240-47-37; 8-906-679-2964***

***e-mail:*** [***elpromtorg@bk.ru***](mailto:elpromtorg@bk.ru)

[***www.el-teplo.ru***](http://www.el-teplo.ru)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

******

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | **Габаритные размеры, мм** | | | | | **Мощность,Вт** | **Цена,**  **руб./шт.**  **(с НДС)** |
| *длина* | | *ширина* | *толщина* | |
|  | **ПАНЕЛИ СТЕП (температура поверхности 70С)** | | | | | | | | |
| 1. | СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | | 590 | | 590 | 20 | | 250 | 3200 |
| 2. | СТЕП-250/0,70 \* 0,70 | | 700 | | 700 | 20 | | 250 | 3400 |
| 3. | СТЕП-250/0,96 \* 0,52 | | 960 | | 520 | 20 | | 250 | 3200 |
| 4. | СТЕП-250/1,20 \* 0,40 | | 1200 | | 400 | 20 | | 250 | 3200 |
| 5. | СТЕП-250/1,50 \* 0,33 | | 1500 | | 330 | 20 | | 250 | 3400 |
| 6. | СТЕП-250/1,80 \* 0,28 | | 1800 | | 280 | 20 | | 250 | 3500 |
| 7. | СТЕП-340/1,20 \* 0,59 | | 1200 | | 590 | 20 | | 340 | 3850 |
| 8. | СТЕП-340/1,50 \* 0,47 | | 1500 | | 470 | 20 | | 340 | 3850 |
| 9. | СТЕП-340/1,80 \* 0,39 | | 1800 | | 390 | 20 | | 340 | 4150 |
| 10. | CТЕП-500/1,40 \* 0,70 | | 1400 | | 700 | 20 | | 500 | 5870 |
| 11. | СТЕП-500/1,80 \* 0,59 | | 1800 | | 590 | 20 | | 500 | 5730 |
| 12. | СТЕП-800/1,80 \* 0,59 | | 1800 | | 590 | 20 | | 800 | 6050 |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | **ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕП (температура поверхности 70С)** | | | | | | | | |
| 13. | CТЕП-340 **П**/1,20 \* 0,59  потолочная | | 1200 | | 590 | 20 | | 340 | 3800 |
| 14. | СТЕП-250 **П**/0,59 \* 0,59  потолочная | | 590 | | 590 | 20 | | 250 | 3100 |
|  | **ПОЛОВИК СТЕП (температура поверхности 70С)** | | | | | | | | |
| 15. | СТЕП-200/1,20 \* 0,40  половик | | 1200 | | 400 | 20 | | 200 | 4100 |
| 16. | СТЕП-200/0,50 \* 0,50  половик | | 500 | | 500 | 20 | | 200 | 3400 |
|  | **ПАНЕЛИ СТЕП ИЗ МЕТАЛЛА, ОКРАШЕННОГО ПОД ДЕРЕВО**  **(температура поверхности 70С)** | | | | | | | | |
| 17. | СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | | 590 | | 590 | 20 | | 250 | 3350 |
| 18. | СТЕП-250/1,20 \* 0,40  дерево | | 1200 | | 400 | 20 | | 250 | 3760 |
| 19. | СТЕП-340/1,20 \* 0,59  дерево | | 1200 | | 590 | 20 | | 340 | 4250 |
| 20. | СТЕП-500/1,40 \* 0,70  дерево | | 1400 | | 700 | 20 | | 500 | 6450 |
| 21. | СТЕП-800/1,80 \* 0,59  дерево | | 1800 | | 590 | 20 | | 500 | 6650 |
|  | **СТОИМОСТЬ НАНЕСЕНИЯ УФ - ПЕЧАТИ** | | | | | | | | |
| 22. | СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | | 590 | | 590 | 20 | | 250 | 900 |
| 23. | СТЕП-250/0,96 \* 0,52 | | 960 | | 520 | 20 | | 250 | 900 |
| 24. | СТЕП-250/0,70 \* 0,70 | | 700 | | 700 | 20 | | 250 | 900 |
| 25. | СТЕП-250/1,20 \* 0,40 | | 1200 | | 400 | 20 | | 250 | 900 |
| 26. | СТЕП-250/1,50 \* 0,33 | | 1500 | | 330 | 20 | | 250 | 900 |
| 27. | СТЕП-250/1,80 \* 0,28 | | 1800 | | 280 | 20 | | 250 | 900 |
| 28. | СТЕП-340/1,20 \* 0,59 | | 1200 | | 590 | 20 | | 340 | 1350 |
| 29. | СТЕП-340/1,50 \* 0,47 | | 1500 | | 470 | 20 | | 340 | 1350 |
| 30. | СТЕП-340/1,80 \* 0,39 | | 1800 | | 390 | 20 | | 340 | 1350 |
| 31. | СТЕП-500/1,40 \* 0,70 | | 1400 | | 700 | 20 | | 500 | 1800 |
|  | **ПАНЕЛИ СТЕП 2 (температура поверхности 90С)** | | | | | | |  |  |
| 32. | СТЕП2-340/0,70\*0,70 | | 700 | | 700 | 20 | | 340 | 4150 |
| 33. | СТЕП2-340/0,96\*0,52 | | 960 | | 520 | 20 | | 340 | 3850 |
| 34. | СТЕП2-340/1,20\*0,40 | | 1200 | | 400 | 20 | | 340 | 3490 |
| 35. | СТЕП2-340/1,50\*0,33 | | 1500 | | 330 | 20 | | 340 | 3490 |
| 36. | СТЕП2-340/1,80\*0,28 | | 1800 | | 280 | 20 | | 340 | 4150 |
| 37. | СТЕП2-500/1,20\*0,59 | | 1200 | | 590 | 20 | | 500 | 4550 |
| 38. | СТЕП2-500/1,50\*0,47 | | 1500 | | 470 | 20 | | 500 | 4550 |
| 39. | СТЕП2-500/1,80\*0,39 | | 1800 | | 390 | 20 | | 500 | 5400 |
| 40. | СТЕП2-800/1,40\*0,70 | | 1400 | | 700 | 20 | | 800 | 6200 |
| **ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕП ПН**  **(комбинированный обогрев конвективно-инфракрасный)** | | | | | | | | | |
| 41. | СТЕП ПН 100 | | 1100 | | 140 | 35 | | 100 | 2860 |
| 42. | СТЕП ПН 200 | | 1100 | | 140 | 35 | | 200 | 2970 |
|  | **ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ПромСТЕП**  **(подвесного типа)** | | | | | | | | |
| 43. | ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  | |  | | |  | 1000 | 2900 |
|  | | | | | | | | | |
| 44. | **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ORBIS Clima ML** | | | | | | | | 1200 |
| 45. | **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Grand Meyer** | | | | | | | | 850 |
| 46. | **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Terneo RZ** | | | | | | | | 1870 |